## List1
TROŠKOVNIK
Radovi na sanaciji personalnog smještaja Park na Korčuli.
NAPOMENE:
- Količine su približne te će obračun biti prema stvarno izvedenom stanju.
- Za pregled stvarnog stanja objekta pogledati slike u prilogu.
- Za sav odvoz materijala potrebno dostaviti dokaz o zbrinjavanju.
HTP Korčula d.d.
Personalni smještaj Park, Korčula
Redni broj | Opis stavke | JM | Kol. | Jedinična cijena | UKUPNO | NAPOMENA
1. | Dobava i ugradnja krovne ljepenke kao hidroizolacijskog sloja | m2 | 1400 |  | 0
Dobava i ugradnja krovne ljepenke kao završnog hidroizolacijskog sloja na krovu objekta, uključujući pripremu i čišćenje podloge, eventualnu izradu holkera, grundiranje podloge bitumenskim premazom, polaganje ljepenke s propisanim preklopima, varenje spojeva plamenikom, obradu svih prodora i rubova krova te odvoz i zbrinjavanje otpada. Koristiti refleks ljepenku sa UV zaštitom.
2. | Sanacija limenih opšava na krovu objekta | m | 300 |  | 0
Sanacija limenih opšava na krovu objekta, uključujući lokalnu demontažu oštećenih i deformiranih dijelova, čišćenje podloge i uklanjanje korozije, izradu i ugradnju novih limenih opšava od pocinčanog ili bojanog lima istog profila i boje kao postojeći pokrov, brtvljenje spojeva, poravnavanje i pričvršćivanje opšava prema detaljima krova te završnu kontrolu nepropusnosti
3. | Djelomična sanacija i krpanje fasade | m2 | 250 |  | 0
Dobava materijala i djelomično krpanje oštećene fasade na područjima gdje su se pojavile pukotine i otpali dijelovi žbuke, uključujući uklanjanje labavih dijelova, čišćenje podloge, nanošenje dubokog premaza, izradu novih dijelova fasade armiranom žbukom ili pleterom prema postojećem uzorku, bojanje u skladu s postojećom fasadom te zbrinjavanje otpada
4. | Sanacija vertikala odvodnje epoksi smolom | m | 270 |  | 0
Sanacija unutrašnjosti vertikala odvodnje epoksidnom smolom (CIPP metoda ili ekvivalent), uključujući inspekciju kamerom i evidentiranje oštećenja, mehaničko čišćenje i pripremu unutarnje stijenke cijevi, ugradnju/impregnaciju i nanošenje epoksidne smole specijalnom opremom radi formiranja novog nepropusnog unutarnjeg sloja, brtvljenje pukotina i spojeva, kontrolu protoka i test nepropusnosti te završnu provjeru kamerom, kompletno s uključenim radom, materijalom, opremom, transportom i zbrinjavanjem otpada, obračun po m’ sanirane vertikale. U cijenu metra uključiti sve potrebne fazonske komade i proboje.
5. | Popravak i sanacija metalne ograde | kpl | 97 |  | 0
Sanacija postojeće metalne balkonske ograde oštećene korozijom, duljine 3,5 m i visine 1,1 m (obračun po komadu / po m²: ukupno 3,85 m²), uključujući zaštitu okolnih površina, mehaničko uklanjanje hrđe i stare boje (brušenje/struganje do zdrave podloge), učvršćivanje i stabilizaciju ograde (dodatna sidrenja i/ili ugradnja novih spojnih elemenata prema zatečenom stanju), antikorozivnu zaštitu (temeljni premaz) te završno bojanje u 2 sloja odgovarajućom bojom za vanjsku metalnu bravariju, s uključenim materijalom, radom, potrošnim priborom i čišćenjem gradilišta.
6. | Dubinsko pranje tepisona u sobama | m2 | 1600 |  | 0
Dubinsko strojno čišćenje i pranje tepisona u sobama, uključujući prethodno usisavanje, tretiranje mrlja odgovarajućim sredstvima, mokro ekstrakcijsko čišćenje te završno sušenje površine.
7. | Emajliranje kada | kpl | 80 |  | 0
Priprema i čišćenje površine postojeće kade, uklanjanje oštećenog sloja mehaničkom obradom, odmašćivanje i sanacija manjih nepravilnosti, nanošenje temeljnog premaza te završno emajliranje specijalnim dvokomponentnim premazom otpornim na vlagu i habanje.
8. | Gletanje i farbanje zidova i stropova | m2 | 7500 |  | 0
Gletanje i bojanje zidova i stropova unutarnjih prostorija, uključujući pripremu podloge (uklanjanje labavih dijelova postojeće boje, čišćenje), zapunjavanje manjih pukotina i oštećenja, gletanje u 1–2 sloja s međubrušenjem do postizanja ravne i glatke površine, nanošenje odgovarajućeg temeljnog premaza (penetracija/fiksativ), te bojanje zidova i stropova u 2 sloja običnom disperzijskom bojom odabrane nijanse; u cijenu uključeni sav materijal, rad, zaštita podova i namještaja folijom/trakom te završno čišćenje prostora, obračun po m² obračunate površine.
9. | Dobava i ugradnja novih dvokrilnih PVC balkonskih vrata. | kom | 85 |  | 0
Bijela boja, dimenzije 140x210 cm. U cijenu uračunatu demontažu i odvoz postojeće stolarije te obradu špaleta.
10. | Dobava i ugradnja dvokrilnih PVC grilja. | kom | 85 |  | 0
| REKAPITULACIJA, € |  |  |  | 0