## Ponudbeni trošk. AC Atea Horti
Ponudbeni troškovnik za radove krajobraznog uređenja u AC Atea_Krk
DESTINACIJA: NJIVICE
Naziv objekta | R. broj | Opis | JM | KOL | Iznos | Ukupno | Napomena
AC Atea | 1 | Sadnja novih stabalana kamp parcelama sektora E i F, plaži, kod recepcije i na plaži
| 1. | Hortikulturni radovi.
| 1.1. | Označavanje pozicija sadnje stabala | kom | 33 |  | 0
| 2. | Sadnja stabala
| 2.1. | Iskop jama za sadnju stabala u zemljištu III-V ktg s odvozom 30% materijala iz iskopa (ako ima krupnijeg kamena treba ga otkloniti) i planiranjem istog u krugu gradilišta te planiranjem ostalog zemljanog materijala za potrebe sadnje. Širina sadne jame mora biti za 1,5 puta veća od promjera busena, a dubina za 1,5 puta veća od dužine busena. Rahljenje dna jame. Obračun po komadu iskopane sadne jame. | kom | 33 |  | 0
| 2.2. | Jama se oko stabla zapunjava mješavinom rahlog zemljanog materijala iz iskopa bez krupnijeg kamena i vulkanskim kamenom, pomiješano u omjeru zemlja: vulkanski kamen = 70:30%. Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po komadu. | kom | 33 |  | 0
| 2.3. | Hranjivo za stablašice tip kao OSMOCOTE Exact 12-14 mjeseci, 15-9-11+2MgO+Me u količini od 0,5 kg / stablu, s funkcijom dugotrajnog djelovanja (ili drugi jednakovrijedan proizvod). Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po utrošenom kilogramu hranjiva. | kg | 16.5 |  | 0
| 2.4. | Supstrat za stablašice tip kao M510 Stender u količini od 70 l / stablu, (ili drugi jednakovrijedan proizvod). Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po utrošenom supstratu. | lit | 2310 |  | 0
| 2.5. | Postavljanje stabla u iskopanu jamu, 20% pripremljene mješavine rahlog zemljanog materijala iz iskopa izmiješane s lavom posipa se ravnomjerno na dno sadne jame. Ispuna s preostalih 80% mješavine zemlje s vulkanskim kamenom, hranivom i supstratom zapunjuje se i oblaže oko busena stabla s nabijanjem u slojevima. Sve to s radovima orezivanja oštećenog korijenja. Zatrpavanje – sadnja te oblikovanje zemljane zdijelice oko stabla (r=0,60 x 0,06m dubine) radi zadržavanja vode. Obilno zalijevanje. Formiranje krošnje stablašice uz odstranjivanje oštećenih dijelova (10-15 % volumena krošnje). Obračun po komadu posađenog stabla. | kom | 33 |  | 0
| 2.6. | Kolčenje stabala drvenim kolcima, impregniranih pod kotlovskim tlakom, dužine 2.5 m, promjera 6-8 cm. Kolci se međusobno učvršćuju poprečnim letvicama skovanih u trokut. Po stablašici potrebno 3 kolca. Vezivanje debla na dvije visine gumiranom trakom kao trostrano napeta osmica. Sve s nabavom materijala i ugradbom. | kom | 33 |  | 0
| 2.7. | Sadni materijal. Sadnice koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo (biljna putovnica). One moraju biti apsolutno zdrave, nezaražene i neoštećene, tražene vrste i varijeteta, školovane u rasadniku. Trebaju imati zdrav i normalno razvijen korjenov sustav (čitav busen) te pravilno oblikovanu i dobro prorašćenu krošnju, osobito s očuvanim donjim granama i neoštećenim vršnim izbojkom. U cijeni sadnice uračunat je transport do mjesta sadnje te iskrcaj sadnica. Obračun po komadu: | kom | 33 |  | 0
| 2.8. | Pinus pinea, opseg debla 18/20 cm, h 200-300cm | kom | 10 |  | 0
| 2.9. | Cercis siliquastrum opseg debla 18/20 cm, h 200-300cm | kom | 6 |  | 0
| 2.10. | Quercus ilex opseg debla 18-20cm, h 200-300cm | kom | 17 |  | 0
| 3. | Navodnjavanje
| 3.1. | Izrada koluta navodnjavanja oko sadnice koristeći cijev kap-po-kap za površinsku ugradnju, sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4,1 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD(dužina 1.5m).Stavka uključuje sve potrebne spojnice za cijev kap-po-kap: "T" 16mm-16mm-16mm-2 komada te punu smeđu cijev 16 mm tipa XFD 1600 koja se ukopava ispod zemlje( dužina 2m) i spaja na postojeće navodnjavanje živice. | kom | 33 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
AC Atea | 2. | Sadnja novih stabala pored sanitarca 2 (SB 2)
| 1. | Hortikulturni radovi.
| 1.1. | Označavanje pozicija sadnje stabala | kom | 6 |  | 0
| 2. | Sadnja stabala
| 2.1. | Iskop jama za sadnju stabala u zemljištu III-V ktg s odvozom 30% materijala iz iskopa (ako ima krupnijeg kamena treba ga otkloniti) i planiranjem istog u krugu gradilišta te planiranjem ostalog zemljanog materijala za potrebe sadnje. Širina sadne jame mora biti za 1,5 puta veća od promjera busena, a dubina za 1,5 puta veća od dužine busena. Rahljenje dna jame. Obračun po komadu iskopane sadne jame. | kom | 6 |  | 0
| 2.2. | Jama se oko stabla zapunjava mješavinom rahlog zemljanog materijala iz iskopa bez krupnijeg kamena i vulkanskim kamenom, pomiješano u omjeru zemlja: vulkanski kamen = 70:30%. Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po komadu. | kom | 6 |  | 0
| 2.3. | Hranjivo za stablašice tip kao OSMOCOTE Exact 12-14 mjeseci, 15-9-11+2MgO+Me u količini od 0,5 kg / stablu, s funkcijom dugotrajnog djelovanja (ili drugi jednakovrijedan proizvod). Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po utrošenom kilogramu hranjiva. | kg | 3 |  | 0
| 2.4. | Supstrat za stablašice tip kao M510 Stender u količini od 70 l / stablu, (ili drugi jednakovrijedan proizvod). Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po utrošenom supstratu. | lit | 420 |  | 0
| 2.5. | Postavljanje stabla u iskopanu jamu, 20% pripremljene mješavine rahlog zemljanog materijala iz iskopa izmiješane s lavom posipa se ravnomjerno na dno sadne jame. Ispuna s preostalih 80% mješavine zemlje s vulkanskim kamenom, hranivom i supstratom zapunjuje se i oblaže oko busena stabla s nabijanjem u slojevima. Sve to s radovima orezivanja oštećenog korijenja. Zatrpavanje – sadnja te oblikovanje zemljane zdijelice oko stabla (r=0,60 x 0,06m dubine) radi zadržavanja vode. Obilno zalijevanje. Formiranje krošnje stablašice uz odstranjivanje oštećenih dijelova (10-15 % volumena krošnje). Obračun po komadu posađenog stabla. | kom | 6 |  | 0
| 2.6. | Kolčenje stabala drvenim kolcima, impregniranih pod kotlovskim tlakom, dužine 2.5 m, promjera 6-8 cm. Kolci se međusobno učvršćuju poprečnim letvicama skovanih u trokut. Po stablašici potrebno 3 kolca. Vezivanje debla na dvije visine gumiranom trakom kao trostrano napeta osmica. Sve s nabavom materijala i ugradbom. | kom | 6 |  | 0
| 2.7. | Sadni materijal. Sadnice koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo (biljna putovnica). One moraju biti apsolutno zdrave, nezaražene i neoštećene, tražene vrste i varijeteta, školovane u rasadniku. Trebaju imati zdrav i normalno razvijen korjenov sustav (čitav busen) te pravilno oblikovanu i dobro prorašćenu krošnju, osobito s očuvanim donjim granama i neoštećenim vršnim izbojkom. U cijeni sadnice uračunat je transport do mjesta sadnje te iskrcaj sadnica. Obračun po komadu: | kom | 6 |  | 0
| 2.8. | Cercis siliquastrum, opseg debla 18/20 cm, h 200-300cm | kom | 3 |  | 0
| 2.9. | Pinus pinea, opseg debla 18/20 cm, h 200-300cm | kom | 3 |  | 0
| 3. | Navodnjavanje
| 3.1. | Izrada koluta navodnjavanja oko sadnice koristeći cijev kap-po-kap za površinsku ugradnju, sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4,1 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD(dužina 1.5m).Stavka uključuje sve potrebne spojnice za cijev kap-po-kap: "T" 16mm-16mm-16mm-2 komada te punu smeđu cijev 16 mm tipa XFD 1600 koja se ukopava ispod zemlje( dužina 2m) i spaja na postojeće navodnjavanje živice. | kom | 6 |  | 0
|  |  | UKUPNO |  |  | 0
AC Atea | 3. | Sadnja novih stabala pored MH 262, 275,372,401,453,481,311,358,
| 1. | Hortikulturni radovi.
| 1.1. | Označavanje pozicija sadnje stabala | kom | 10 |  | 0
| 2. | Sadnja stabala
| 2.1. | Iskop jama za sadnju stabala u zemljištu III-V ktg s odvozom 30% materijala iz iskopa (ako ima krupnijeg kamena treba ga otkloniti) i planiranjem istog u krugu gradilišta te planiranjem ostalog zemljanog materijala za potrebe sadnje. Širina sadne jame mora biti za 1,5 puta veća od promjera busena, a dubina za 1,5 puta veća od dužine busena. Rahljenje dna jame. Obračun po komadu iskopane sadne jame. | kom | 10 |  | 0
| 2.2. | Jama se oko stabla zapunjava mješavinom rahlog zemljanog materijala iz iskopa bez krupnijeg kamena i vulkanskim kamenom, pomiješano u omjeru zemlja: vulkanski kamen = 70:30%. Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po komadu. | kom | 10 |  | 0
| 2.3. | Hranjivo za stablašice tip kao OSMOCOTE Exact 12-14 mjeseci, 15-9-11+2MgO+Me u količini od 0,5 kg / stablu, s funkcijom dugotrajnog djelovanja (ili drugi jednakovrijedan proizvod). Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po utrošenom kilogramu hranjiva. | kg | 10 |  | 0
| 2.4. | Supstrat za stablašice tip kao M510 Stender u količini od 70 l / stablu, (ili drugi jednakovrijedan proizvod). Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun stavke po utrošenom supstratu. | lit | 700 |  | 0
| 2.5. | Postavljanje stabla u iskopanu jamu, 20% pripremljene mješavine rahlog zemljanog materijala iz iskopa izmiješane s lavom posipa se ravnomjerno na dno sadne jame. Ispuna s preostalih 80% mješavine zemlje s vulkanskim kamenom, hranivom i supstratom zapunjuje se i oblaže oko busena stabla s nabijanjem u slojevima. Sve to s radovima orezivanja oštećenog korijenja. Zatrpavanje – sadnja te oblikovanje zemljane zdijelice oko stabla (r=0,60 x 0,06m dubine) radi zadržavanja vode. Obilno zalijevanje. Formiranje krošnje stablašice uz odstranjivanje oštećenih dijelova (10-15 % volumena krošnje). Obračun po komadu posađenog stabla. | kom | 10 |  | 0
| 2.6. | Kolčenje stabala drvenim kolcima, impregniranih pod kotlovskim tlakom, dužine 2.5 m, promjera 6-8 cm. Kolci se međusobno učvršćuju poprečnim letvicama skovanih u trokut. Po stablašici potrebno 3 kolca. Vezivanje debla na dvije visine gumiranom trakom kao trostrano napeta osmica. Sve s nabavom materijala i ugradbom. | kom | 10 |  | 0
| 2.7. | Sadni materijal. Sadnice koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo (biljna putovnica). One moraju biti apsolutno zdrave, nezaražene i neoštećene, tražene vrste i varijeteta, školovane u rasadniku. Trebaju imati zdrav i normalno razvijen korjenov sustav (čitav busen) te pravilno oblikovanu i dobro prorašćenu krošnju, osobito s očuvanim donjim granama i neoštećenim vršnim izbojkom. U cijeni sadnice uračunat je transport do mjesta sadnje te iskrcaj sadnica. Obračun po komadu: | kom | 10 |  | 0
| 2.8. | Pinus pinea, opseg debla 18/20 cm, h 200-300cm | kom | 10 |  | 0
| 3. | Navodnjavanje
| 3.1. | Izrada koluta navodnjavanja oko sadnice koristeći cijev kap-po-kap za površinsku ugradnju, sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4,1 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD(dužina 1.5m).Stavka uključuje sve potrebne spojnice za cijev kap-po-kap: "T" 16mm-16mm-16mm-2 komada te punu smeđu cijev 16 mm tipa XFD 1600 koja se ukopava ispod zemlje( dužina 2m) i spaja na postojeće navodnjavanje živice. | kom | 10 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
AC Atea | 4 | Sadnja prekrivača tla na pokos kod MH 378 i 328 prema cesti koja ide na plažu
| 1. | Pripremni radovi
| 1.1. | Uklanjanje sloja rizle/tampona neposredno iznad zida 30 cm. Odvoz i zbrinjavanje materijala. | m³ | 4.5 |  | 0
| 1.2. | Nabava, dobava i ručno/strojno nasipavanje plodne zemlje u sloju od cca 30 cm na površinu uz betonski zid dužine 20 m,(9m x 0,3m x0.2m). Nakon nasipavanja dobro nabiti sloj plodne zemlje, količina povećana za 20% radi slijeganja. | m³ | 4.5 |  | 0
| 2. | Sadnja biljnog materijala.
| 2.1. | Iskop rupa u navezenom tlu iznad zida. Sadnja biljnog materijala s gnojidbom, te vezivanjem na armaturu.
| 2.2. | trajnice 20x20x20cm | kom | 55 |  | 0
| 2.3. | Ostali materijal potreban za sadnju: |  |  |  | 0
| 2.3.1. | Organski briketirani gnoj Stallatico | kg | 5.5 |  | 0
| 2.3.2. | Osmocote exact 15-9-11+2,5MgO+Me. 8-9 mjeseci. | kg | 2.75 |  | 0
| 3. | Nabava i dobava biljnog materijala dobro razgranatog i sa već gotovim habitusom (u kontejneru ili loncu; I klase):
| 3.1. | Trachelospermum jasminoides Promjer posude: 15 cm, visna biljke cca. 150 cm | kom | 10 |  | 0
| 3.2. | Photinia x fraseri ‘Red Robin‘, h=60-80cm, clt 9. Razmak sadnje 0,4 m | kom | 40 |  | 0
| 3.3. | Izrada armature za penačice na pokosima. Armatura se izrađuje pomoću čeličnih klinova od armarunih šipki fi 6 i žica zavarena, pocinčana, zelena plastificirana. Žica se prostire po pokosu i učvršćuje sa metalnim klinovima. Na istu armaturu se vezuju djelovi biljke.
| 3.3.1. | čelični klinovi h-30cm | kom | 8 |  | 0
| 3.3.2. | žica | m | 10 |  | 0
| 4. | Navodnjavanje
| 4.1. | Produženje postojeće lini navodnjavanja sa susjedne gredice ružmarina koristeći cijev kap-po-kap za površinsku ugradnju, sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4,1 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD(dužina 1.5m).Stavka uključuje sve potrebne spojnice za cijev kap-po-kap: "T" 16mm-16mm-16mm-2 komada te punu smeđu cijev 16 mm tipa XFD 1600 koja se ukopava ispod zemlje( dužina 2m) i spaja na postojeće navodnjavanje živice. | m | 30 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
AC Atea | 5 | Sadnja živice prema susjednoj kamper parceli 37 | AC Atea
| 1. | Sadnja živice.
| 1.1. | Iskop rupa u tlu bez obzira na ktg tla. Sadnja biljnog materijala s gnojidbom (Organski briketirani gnoj Stallatico i Osmocote exact 15-9-11 + 2MgO + Me). Pikamiranje ukoliko se naiđe na stijenu.
| 1.1.1. | grmlje/živice 40x40x40 cm | kom | 55 |  | 0
| 1.2. | Nabava i dobava biljnog materijala (u kontejneru ili loncu; I klase): |  |  |  | 0
| 1.2.1. | Photinia x fraseri ‘Red Robin‘, h=60-80cm, clt 9. Razmak sadnje 0,4 m | kom | 55 |  | 0
| 1.3. | Ostali materijal potreban za sadnju: |  |  |  | 0
| 1.3.1. | Organski briketirani gnoj Stallatico | kg | 5.5 |  | 0
| 1.3.2. | Osmocote exact 15-9-11+2,5MgO+Me. 8-9 mjeseci. | kg | 2.75 |  | 0
| 1.4. | Nabava, dovoz te strojno i ručno planiranje plodne zemlje crvenice u prosječnom sloju od 5-10 cm odnosno kako odredi nadzorni inženjer na terenu. Količina se povećava za 20% zbog slijeganja zemlje koja je uključena u ukupnu količinu. Obračun po m3. | m3 | 5 |  | 0
| 2. | Navodnjavanje
| 2.1. | Produženje postojeće lini navodnjavanja sa susjedne parcele koristeći cijev kap-po-kap za površinsku ugradnju, sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4,1 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD(dužina 1.5m).Stavka uključuje sve potrebne spojnice za cijev kap-po-kap: "T" 16mm-16mm-16mm-2 komada te punu smeđu cijev 16 mm tipa XFD 1600 koja se ukopava ispod zemlje( dužina 2m) i spaja na postojeće navodnjavanje živice. | m | 30 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
AC Atea | 6 | Sadnja prekrivača tla kao što su (Rhyncospermum jasminoides,Hedera helix,Hedera algeriensis “Gloire de Marengo,Partenocisus quinqefolia,Parthenocissus tricuspidata) na pokose između redova mobilnih kućica između živice i dna pokosa | AC Atea
| 1. | Pripremni radovi
| 1.1. | Uklanjanje sloja rizle/tampona na dnu pokosa po cijeloj dužini pokosa (198m) zbog dobivanja ravnanog terena prije ugradnje metalnog rubnjaka .Zbrinjavanje materijalana gradilištu te zatrpavanje nakon postavljanja rubnjaka. | m³ | 1 |  | 0
| 2. | Ugradnja metalnog rubnjaka po dnu pokosa u punoj dužini pokosa
| 2.1. | Rubnjak se izrađuje od metalnog profila – plosnato željezo dimenzija 5 mm × 200 mm × 3000 mm. Rubnjak se polaže na dno pokosa, a pojedini elementi se međusobno kontinuirano zavaruju.Na svakih 2,0 m predviđeno je zabijanje čeličnih ankera (šipka Ø10 mm dužine 400mm) u tlo. Rubnjak se zavaruje za anker s vanjske strane, tako da anker nakon nasipavanja zemlje nije vidljiv.Stavka uključuje sav materijal, zavarivačke radove, sidrenje i montažu, kompletno izvedeno prema pravilima struke.
| 2.1.1. | metalni rubnjak | m | 198 |  | 0
| 2.1.2. | čelična šipka | kom | 99 |  | 0
| 2.3. | Izrada točkastih pozicija za sadnju sredini pokosa. Iskop rupe u tamponu pokosa 25 x 25cm, deponiranje iskopanog materijala na gradilištu, ugradnja plosnatog željeza 5mm x 200mm x 200mm s donje strane rupe okomito prema padu. Nasipavanje plodne zemlje u rupu te prekrivanje zahvata iskopanim materijalom iz pokosa.
| 2.3.1. | iskop rupa 25 x 25cm | kom | 132 |  | 0
| 2.3.1. | ugradnja metalnog rubnjaka 5mm x 200mm x 200mm | kom | 132 |  | 0
| 2.4. | Nabava, dobava i ručno/strojno nasipavanje plodne zemlje u sloju od cca 20 cm na površinu iznad metalnog rubnjaka dužine 72 m,(72 m x 0,2m x0.2m). Nakon nasipavanja dobro nabiti sloj plodne zemlje, količina povećana za 20% radi slijeganja. | m³ | 9 |  | 0
| 3. | Sadnja biljnog materijala.
| 3.1. | Iskop rupa u navezenom tlu iznad metalnog rubnjaka. Sadnja biljnog materijala s gnojidbom, te vezivanjem na armaturu.
| 3.2. | trajnice 20x20x20cm | kom | 163 |  | 0
| 3.2.1. | Parthenocissus quinquefolia fi 15cm , h-1.1.5m | kom | 130 |  | 0
| 3.2.2. | Hedera helix fi 15, h 1-1,5m | kom | 36 |  | 0
| 3.2.3. | Clematis Viticella fi lonca 14 | kom | 31 |  | 0
| 3.2.4. | Jasminum Nudiflorum fi 15 | kom | 24 |  | 0
| 3.2.5. | Campanula poscharskyana «Stella» fi lonca clt 3 | kom | 24 |  | 0
| 3.2.6. | Lavandula angustifolia clt 3 | kom | 60 |  | 0
| 3.3. | Ostali materijal potreban za sadnju:
| 3.3.1. | Organski briketirani gnoj Stallatico | kg | 29.5 |  | 0
| 3.3.2. | Osmocote exact 15-9-11+2,5MgO+Me. 8-9 mjeseci. | kg | 14.75 |  | 0
| 3.4. | Izrada armature za penačice na pokosima. Armatura se izrađuje pomoću čeličnih klinova od armarunih šipki fi 6 i žica zavarena, pocinčana, zelena plastificirana. Žica se prostire po pokosu i učvršćuje sa metalnim klinovima. Na istu armaturu se vezuju djelovi biljke.
| 3.4.1. | čelični klinovi h-30cm | kom | 100 |  | 0
| 3.4.2. | žica | m | 180 |  | 0
| 4. | Navodnjavanje
| 4.1. | Opskrbna cijev kap po kap - živice i tlopokrivači
| 4.1.1. | Dobava i polaganje cijevi kap-po-kap za površinsku ugradnju sa samoregulirajućim kapaljkama, za pritisak 0,6 do 4 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, dvoslojna, smeđa, tip Rain Bird XFD Drip Line ili jednakovrijedan. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kuka za za vertikalnu stabilizaciju cijevi protiv izdizanja pod pritiskom. Kuke se ugrađuju se na svakih 1,5 m' cijevi. Stavka uključuje sav potreban ubodni spojni materijal promjera 17mm tip RAIN BIRD serije XFF i njegovu ugradnju, iskop plitkog rova do 5cm u supstratu, prije samog polaganja cijevi te zagrtanje cijevi nakon polaganja. Obračun po dužnom metru ugrađene cijevi.
|  | Obračun se vrši po m' postavljene cijevi | m' | 220 |  | 0
| 4.2. | Kompleti za spajanje cijevi kap po kap
| 4.2.1. | Dobava i ugradnja kompleta za spajanje cijevi kap po kap na lateralni cjevovod. Komplet se sastoji od obujmice odgovarajućeg promjera, komada fleksibilne spojne cijevi Ø16mm tip RAIN BIRD SPX FLEX prosječne duljine 1m ili jednakovrijedan te dva prijelaznog komada 16mmx3/4" tip RAIN BIRD SBE-075 sve s pripadajućim brtvenim materijalom.
|  | Obračun po kompletu | komplet | 3 |  | 0
| 4.3. | Po okončanju ugradnje svih komponenti sustava snimanje protoka lateralnih linija uključivo osiguranje dovoljnog broja djelatnika za nadzor linija tokom snimanja protoka. | komplet | 3 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
AC Atea | 7 | Sadnja prekrivača tla na pokos kod MH 406 prema sportu | AC Atea
| 1. | Pripremni radovi
| 1.1. | Uklanjanje sloja tampona neposredno iznad zida 40 cm. Odvoz i zbrinjavanje materijala. | m³ | 7 |  | 0
| 1.2. | Nabava, dobava i ručno/strojno nasipavanje plodne zemlje u sloju od cca 30 cm na površinu uz betonski zid dužine 9 m,(9m x 0,3m x0.2m). Nakon nasipavanja dobro nabiti sloj plodne zemlje, količina povećana za 20% radi slijeganja. | m³ | 7 |  | 0
| 2. | Sadnja biljnog materijala.
| 2.1. | Iskop rupa u navezenom tlu iznad zida. Sadnja biljnog materijala s gnojidbom, te vezivanjem na armaturu.
| 2.2. | trajnice 30x30x30cm | kom | 34 |  | 0
| 2.3. | Ostali materijal potreban za sadnju:
| 2.3.1. | Organski briketirani gnoj Stallatico | kg | 3.4 |  | 0
| 2.3.2. | Osmocote exact 15-9-11+2,5MgO+Me. 8-9 mjeseci. | kg | 1.7 |  | 0
| 3. | Nabava i dobava biljnog materijala dobro razgranatog i sa već gotovim habitusom (u kontejneru ili loncu; I klase):
| 3.1. | Trachelospermum jasminoides Promjer posude: 15 cm, visna biljke cca. 150 cm | kom | 10 |  | 0
| 3.2. | Photinia x fraseri ‘Red Robin‘, h=90-120cm, clt 9. Razmak sadnje 0,5 m | kom | 34 |  | 0
| 3.3. | Izrada armature za penačice na pokosima. Armatura se izrađuje pomoću čeličnih klinova od armarunih šipki fi 6 i žica zavarena, pocinčana, zelena plastificirana. Žica se prostire po pokosu i učvršćuje sa metalnim klinovima. Na istu armaturu se vezuju djelovi biljke.
| 3.3.1. | čelični klinovi h-30cm | kom | 4 |  | 0
| 3.3.2. | žica | m | 10 |  | 0
| 4. | Navodnjavanje
| 4.1. | Produženje postojeće lini navodnjavanja sa susjedne gredice ružmarina koristeći cijev kap-po-kap za površinsku ugradnju, sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4,1 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD(dužina 1.5m).Stavka uključuje sve potrebne spojnice za cijev kap-po-kap: "T" 16mm-16mm-16mm-2 komada te punu smeđu cijev 16 mm tipa XFD 1600 koja se ukopava ispod zemlje( dužina 2m) i spaja na postojeće navodnjavanje živice. | m | 30 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
AC Atea | 8 | Sanirati pokos staze uz more na parcelama 1 2 3 4 5 | AC Atea
| 1. | Pripremni radovi
| 1.1. | Strojno uklanjanje gornjeg sloja tampona/rastresitog materijala/kamenja/korjenja s padine koji ide od vrha parcele do šetnice u širini od 5 cm. Odvoz i zbrinjavanje materijala. Obračun se vrši po m³. | m³ | 5 |  | 0
| 1.2. | Planiranje pokosa u nagibu 1:1, uključivo fino ravnanje podloge i zbijanje podloge na koju se ugrađuju geosaće. Obračun se vrši po m² odrađene podloge. | m² | 100 |  | 0
| 1.3. | Nabava, dobava i ugradnja geosaća širine otvora 200mm x 200mm i visinom 200mm (HDPE), razvučeno i prilagođeno konfiguraciji pokosa. Stavka uključuje korištenje svih potrebnih materijala za ugradnju kao što su ankeri za sidrenje tipa "J", vezice za učvršćivanje sa drugim sektorima. Obračun se vrši po m² stvarno ugrađenih geosaća. | m² | 100 |  | 0
| 1.4. | Nabava, dobava i ručno/strojno ugradnja plodne zemlje u sloju od cca 20 cm u geosaće na cijelu površinu pokosa. Nakon nasipavanja dobro nabiti sloj plodne zemlje, količina povećana za 20% radi slijeganja. | m³ | 22 |  | 0
| 1.5. | Nabava dobava i ugradnja jutene mereže tipa "Jutenon 300-500 g/m2". Stavka uključuje sve potrebne radove i materijale za učvršćivanje mreže po tlu.Razastiranje i polaganje jutene mreže po pokosu, uključivo prilagođavanje konfiguraciji terena.Preklapanje traka jutene mreže (min. 10–15 cm) i poravnanje spojeva. Sidrenje jutene mreže u tlo drvenim ili čeličnim klinovima, uključivo učvršćenje na kruni pokosa.Zatrpavanje i lagano prekrivanje rubova jutene mreže rizlom/zemljom radi sprječavanja podizanja. | m² | 100 |  | 0
| 2. | Sadnja biljnog materijala.
| 2.1. | Iskop rupa u navezenom tlu u geosaći. Sadnja biljnog materijala sa svoim potrebnim radovima kao što su gnojidba, zaljevanjem i zbijanje u zemlji.
| 2.2. | trajnice 15x15x15cm | kom | 280 |  | 0
| 2.2.1. | Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ Clt 3 | kom | 130 |  | 0
| 2.2.2. | Lavandula angustifolia, clt 3 | kom | 40 |  | 0
| 2.2.3. | Juniperus horizontalis 'Glauca' clt 3 | kom | 50 |  | 0
| 2.2.4. | Helichrysum, clt 3 | kom | 30 |  | 0
| 2.2.5. | Cotoneaster dammeri, clt 3 | kom | 30 |  | 0
| 2.3. | Ostali materijal potreban za sadnju:
| 2.3.1. | Organski briketirani gnoj Stallatico | kg | 28 |  | 0
| 2.3.2. | Osmocote exact 15-9-11+2,5MgO+Me. 8-9 mjeseci. | kg | 6.5 |  | 0
| 3. | Navodnjavanje
| 3.1. | Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, SDR17, 10 bara za izvedbu opskrbnih i lateralnih vodova. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN10 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile. Obračun se vrši po dužnom metru kompletno montiranog, pričvršćenog i ispitanog cjevovoda. U cijenu uključiti šlicanje i bušenje zidova na trasi polaganja cjevovoda. Količina uključuje 10% tehnološkog dodatka.Obračun se vrši po m' postavljenog voda
|  | Ø 32 (vanjski promjer cijevi) | m' | 80 |  | 0
| 3.2. | Oprema okna za navodnjavanje
| 3.2.1. | Stavka uključuje dobavu, dopremu i montažu opreme koja se sastoji od: - elektromagnetskog ventila 24V s priključnom cijevi tipa Rain Bird 100-PGA ili jednakovijedan (komplet uključuje dobavu i ugradnju odgovarajućeg navojnog komada T-komad ili koljeno 1" i dvije niple 1" "za izradu ventilskog sklopa sa svim potrebnim brtvenim materijalom te dvije vodotijesne spojnice tip Rain Bird DBR/Y6 po ventilu za spajanje na kabel automatike - MASTER VENTIL), - filtera s predsetiranim regulatorom pritiska R1" s izlaznim pritiskom 2,1bar za ugradnju na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila koji kontrolira rad linije s kap po kap tipa Rai Bird PRF 100 RBY ili jednakovrijedan (uključuje dobavu i ugradnju jednog kolčaka R1" i sav rad i sitni brtveni materijal za izvedbu spojeva) sve prilagođeno za planirane linije navodnjavanja.Obračun se vrši po kompletu opremljenog okna | komplet | 1 |  | 0
Opskrbna cijev kap po kap - živice i tlopokrivači
| 3.2.2. | Dobava i polaganje cijevi kap-po-kap za površinsku ugradnju sa samoregulirajućim kapaljkama, za pritisak 0,6 do 4 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, dvoslojna, smeđa, tip Rain Bird XFD Drip Line ili jednakovrijedan. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kuka za za vertikalnu stabilizaciju cijevi protiv izdizanja pod pritiskom. Kuke se ugrađuju se na svakih 1,5 m' cijevi. Stavka uključuje sav potreban ubodni spojni materijal promjera 17mm tip RAIN BIRD serije XFF i njegovu ugradnju, iskop plitkog rova do 5cm u supstratu, prije samog polaganja cijevi te zagrtanje cijevi nakon polaganja. Obračun po dužnom metru ugrađene cijevi.Obračun se vrši po m' postavljene cijevi | m' | 150 |  | 0
Kompleti za spajanje cijevi kap po kap
| 3.2.3. | Dobava i ugradnja kompleta za spajanje cijevi kap po kap na lateralni cjevovod. Komplet se sastoji od obujmice odgovarajućeg promjera, komada fleksibilne spojne cijevi Ø16mm tip RAIN BIRD SPX FLEX prosječne duljine 1m ili jednakovrijedan te dva prijelaznog komada 16mmx3/4" tip RAIN BIRD SBE-075 sve s pripadajućim brtvenim materijalom.Obračun po kompletu | komplet | 4 |  | 0
| 3.3. | Po okončanju ugradnje svih komponenti sustava snimanje protoka lateralnih linija uključivo osiguranje dovoljnog broja djelatnika za nadzor linija tokom snimanja protoka. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Sadnja novih stabalana kamp parcelama sektora E i F, plaži, kod recepcije i na plaži | [5 empty] | 0
2. | Sadnja novih stabala pored sanitarca 2 (SB 2) | [5 empty] | 0
3. | Sadnja novih stabala pored MH 262, 275,372,401,453,481,311,358, | [5 empty] | 0
4. | Sadnja prekrivača tla na pokos kod MH 378 i 328 prema cesti koja ide na plažu | [5 empty] | 0
5. | Sadnja živice prema susjednoj kamper parceli 37 | [5 empty] | 0
6. | Sadnja prekrivača tla kao što su (Rhyncospermum jasminoides,Hedera helix,Hedera algeriensis “Gloire de Marengo,Partenocisus quinqefolia,Parthenocissus tricuspidata) na pokose između redova mobilnih kućica između živice i dna pokosa | [5 empty] | 0
7. | Sadnja prekrivača tla na pokos kod MH 406 prema sportu | [5 empty] | 0
8. | Sanirati pokos staze uz more na parcelama 1 2 3 4 5 | [5 empty] | 0