## GOR RADOVI
Investitor: Aminess dd Novigrad
Građevina: Hotel Maestral - Novigrad
Opis: Sanacija stolarskih elemenata po smještajnim jedinicama
r.br. | opis stavke | jed | količina | jedinična cijena | ukupno | napomena
I. | Sanacija postojećih elemenata
A | ULAZNA VRATA
1 | Učvršćivanje štokova, podešavanje i niveliranje vrata
Stavka uključuje prethodni detaljni pregled svih ulaznih vrata hotela te dodatno učvršćivanje neispravno postavljenih ili nedovoljno učvršćenih štokova vrata, dodatno tiplanje "turbo" vijcima po potrebi, dodatno učvršćivanje ekspandirajućom pjenom i sve ostale radnje potrebne za pravilno funkcioniranje ulaznih vratiju soba.
NAPOMENA: Količina iz troškovnika je procjenjena - obračun se vrši po izvedenim količinama
| Učvršćivanje štokova i niveliranje vrata | kom | 70 |  | 0
2 | Kraćenje vrata koja stružu po tepihu
Stavka uključuje detaljni prethodni pregled svih ulaznih vrata soba te prema potrebi - demontažu, kraćenje te ponovnu montažu vrata koja stružu po tepihu i ne zatvaraju se automatski.
NAPOMENA: Ovom su stavkom obuhvaćena vrata koja nije moguće riješiti u stavci A1; Količina iz troškovnika je procjenjena - obračun se vrši po izvedenim količinama
| Kraćenje vrata koja stružu po tepihu | kom | 25 |  | 0
3 | Podešavanje pumpi ( hidrauličnih zatvarača)
Stavka uključuje pregled svih ulaznih vrata soba te prema potrebi - podešavanje ili zamjenu automatskih zatvarača koji neispravno zatvaraju ( ne zatvaraju) vrata ili previše snažno zatvaraju vrata te oštećuju konstrukciju
NAPOMENA:Ovom su stavkom obuhvaćena vrata koja nije moguće riješiti u stavci A1; Količina iz troškovnika je procjenjena - obračun se vrši po izvedenim količinama
a) | Pregled i podešavanje zatvarača vrata | kom | 250 |  | 0
b) | Zamjena zatvarača vrata | kom | 35 |  | 0
c) | Zamjena gornjih panti vrata ( postavljanje jačih panti jer postojeće nisu dovoljne) | kom | 35 |  | 0
A | ULAZNA VRATA | UKUPNO |  |  | 0
B | KLIZNI ORMARI
1 | Ugradnja zaustavljača i kopči na horizontalne maske
Stavka uključuje skidanje gornjh maski, ugradnju zaustavljača ( usporivača) na vodilicu vrata, te kopči radi učvršćivanja i lakše demontaže gornjih maski
| Ugradnja zaustavljača i kopči na horizontalne maske | kom | 320 |  | 0
B | KLIZNI ORMARI | UKUPNO |  |  | 0
C | MINI BAR
1 | Podešavanje vratnica i sistema otvaranja
Stavka uključuje pregled svih vrata minibara, podešavanje sistema otvaranja, te zamjenu panti prema potrebi
a) | Podešavanje vrata bez zamjene panti ( spojnica) | kom | 250 |  | 0
b) | Zamjena panti i podešavanje vrata | kpl | 70 |  | 0
C | MINI BAR | UKUPNO |  |  | 0
I. | Sanacija postojećih elemenata | UKUPNO: |  | 0 | 0
II. | Ugradnja dodatnih nosača konzolnih stolića
A | Konzolni stolići
1 | Dobava i ugradnja dodatnih nosača konzolnih stolića
Stavka uključuje demontažu, ugradnju dodatnih metalnih mat crnih ili mat "antracit" ( tamno sivih) kosih nosača, te ponovnu montažu stolića uz podešavanje otvaranja ladice. Po svakom stoliću predvidjeti 2 kosa metalna nosača;
NAPOMENA: Prilikom izvođenja posebno voditi računa o podžbuknim i nadžbuknim elektroinstalacijama; prije ugradnje investitor odobrava boju i model nosača
| Dobava i ugradnja dodatnih nosača konzolnih stolića | kpl | 320 |  | 0
C | Konzolni stolići | UKUPNO |  |  | 0
II. | Ugradnja dodatnih nosača konzolnih stolića | UKUPNO: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
PDV nije uračunat