## GOR RADOVI VIK i STROJ.
Investitor: Aminess dd Novigrad
Građevina: hotel Maestal
Preuređenje slastičarne i izmještanje proizvodnje sladoleda
r.br. | opis stavke | jed | količina | jedinična cijena | ukupno | napomena
I | PREUREĐENJE SLASTIČARNE
A | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Napomena: Prije izrade ponude, ponuđač je u obavezi pregledati postojeće stanje objekta, te prema uvidu u stanje objekta izraditi ponudu za radove!!! Sve radnje na rušenjima obavljati pažljivo, prema opisima iz općih uvjeta, uz poštivanje pravila i opisa rušenja iz projekta statike. Susjedne površine i objekte uz predmetni obuhvat zahvata po izvedbi radova dovođenje u prvobitno stanje. Rušene/demontirane dijelove koje Investitor odluči zadržati Izvođač ima pažljivo demontirati, na način da se ne dese veća oštećenja, odlaže na poziciju koju odredi Investitor. Za dijelove objekata/opreme koje Investitor do početka rušenja ne daje nalog da će se koristiti na drugoj lokaciji Izvođač iste po demontaži/rušenju zbrinuti na gradskoj deponiji bez obzira na udaljenost istog od lokacije zahvata.. Sve količine demontiranih/rušenih pozicija obračunavaju se u sraslom stanju.
1 | Izrada otvora za ulaz u novu prostoriju - sladoledarnicu
Stavka uključuje proboj pregradnog zidanog zida te postavljanje nadvoja. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćnu skelu. Uklonjenu oblogu razgraditi na veličine prikladne za transport, sortiranje materijala, utovar i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost od mjesta demontaže. Stavka uključuje sve potrebne predradnje, osiguranje gradilišta, mjere zaštite na radu i pomoćnu skelu. Obračun po kompletu
U stavku obavezno uključiti izradu daščanog okvira, " kutije" obložene PVC folijom unutar koje će s te vršiti piljenje i štemanje zida; "okvir" služi kao zaštita od ulaska prašine u prostoriju slastičarnice, odnosno domaćinstva
| Izrada otvora za vrata dim. 90*210 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Rušenje dijela parapetnog zida domaćinstva
Stavka uključuje rušenje i odvoz zidanog parapetnog zida. Obračun po komadu.
| demontaža lampa | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izrada otvora za novo spremište domaćinstva
Stavka uključuje proboj pregradnog zidanog gipskartonskog zida postavljanje nadvoja, te izradu špaleta. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćnu skelu. Uklonjenu oblogu razgraditi na veličine prikladne za transport, sortiranje materijala, utovar i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost od mjesta demontaže. Stavka uključuje sve potrebne predradnje, osiguranje gradilišta, mjere zaštite na radu i pomoćnu skelu. Obračun po kompletu
| Izrada otvora za novo spremište domaćinstva dim 100*210 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Demontaže preostalih nepotrebnih elektro i vodovodnih instalacija
Stavka uključje demontažu nepotrebnih elektro i vodovodnih instalacija nprije početka radova
| vodovodne instalacije, zidni dozatori | kpl | 1 | 0 | 0
| elektroinstalacije | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Probijanje zida radi izvođenja dovoda i odvoda domaćinstvu
Stavka uključuje probijanje gipskartonskog zida radi odvoda i dovoda - spoj na postojeću kanalizaciju, te krpanje i betoniranje proboja kao pripremu za gletanje i farbanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćnu skelu. Uklonjenu oblogu razgraditi na veličine prikladne za transport, sortiranje materijala, utovar i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost od mjesta demontaže. Stavka uključuje sve potrebne predradnje, osiguranje gradilišta, mjere zaštite na radu i pomoćnu skelu. Obračun po kompletu
| Probijanje zida radi izvođenja dovoda i odvoda domaćinstvu | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Utovar i odvoz smeća
Odvoz viška materijala iz iskopa s privremene deponije na gradsku ovlaštenu deponiju građevinskog otpada bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. U cijenu je uključena takse deponije. Sav višak materijala iz iskopa rovova i jama , a koji je ostao nakon zatrpavanja istih mora se odvesti na deponiju. Obračun po m³ materijala, u sraslom stanju.
| Utovar i odvoz smeća | kpl | 1 | 0 | 0
A | DEMONTAŽE I RUŠENJA | UKUPNO |  |  | 0
B | ZIDARSKI RADOVI
Prilikom zidanja, žbukanja, i ostalih građevinskih radova, izvođač ima osigurati zaštitu izvedenih kontaktne površine, kao i ugrađenih elemenata na gradilištu, od oštećenja, prljanja i sl.
1 | Sanacija zidova reparaturnim mortom
Dobava i izvedba sanacije oštećenih zidnih ploha te obrada špaleta reparaturnim mortom. Stavka uključuje pripremu podloge i nanošenje raparaturnog morta prema uputi proizvođača odabranog materijala. Stavka uključuje i pripremu podloge za nanošenje istog, kao i sve potrebne radnje i materijal, te pomoćnu skleu. Birati tip materijala kompatibilan sa podlogom na koju se nanosi, kao i za završnu obradu koja se na njega postavlja. Obračun po m2 sanirane površine.
| Sanacija zidova reparaturnim mortom | m2 | 5 | 0 | 0
2 | Krpanje šliceva
Dobava materijala i krpanje šliceva, žbukom, uz prethodno nabacivanje cem.šprica. Uključeno bandažiranje svih spojeva sa post. žbukom ili ostalim materijalima rabic ili staklenom mrežicom sa prepustima min.20cm sa svake strane. Na uglovima ugraditi uglovne al profile. Žbuku izvesti potpuno ravnu, na zidovima koji se oblažu keramikom izvesti grubu zaribanu žbuku kao podlogu za polaganje zidne keramike, dok se ostali zidovi obrađuju gruba+fina žbuka, sve komplet spremno za farbanje. Površinu u potpunosti pripremiti za bojanje/postavu keramike. U cijeni sav potreban rad, materijal, pomoćna skela. Obračun po m' šlica bez obzira na širinu.
| Krpanje šliceva | m' | 5 | 0 | 0
3 | Pripomoć kod premještanja opreme proizvodnje sladoleda
Pripomoć kod premještanja opremei i pripomoć kod ugradbe svih elemenata koje nisu posebno prikazane. Kompletan rad i materijal.
| radnik KV | h | 24 |  | 0
0
0
B | ZIDARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
C | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Niveliranje podova
Dobava materijala i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnavanje 2 cm debljine uz primjenu odgovarajućeg predpremaza, na čvrstu, očišćenu i suhu podlogu. Stavka uključuje obavezno strojno fino brušenje. Obračun po m2 tretirane površine
|  | m2 | 2 | 0 | 0
2 | Dobava i postava podne keramike
Pločice izvoditi prema postojećoj shemi polaganja.Pločice određenih koeficijenta protukliznosti sukladno namjeni i poziciji prostora. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni, brtveni materijal, silikoniranje svih spojeva, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo (ne obračunava se u postavi keramike). Stavka također uključuje ugradnju profila na kutevima keramike, završetak i eventualne specijalne profile kod tuš kada ili staklenih stjena (tip prema odabiru projektanta). Kod postave podne keramike potrbno je voditi računa o svim padovima, potrebnom rezanju većih ili manjih površina te spajanju padova prema sifonima ili kako određeno projektom. Rezanje i spajanje potrebno je izvesti vrlo uredno i precizno (sve u jediničnoj cijeni postave, rezanje padova ne obračunava se zasebno). Lajsna i boje fugir mase te silikona prema odabiru projektanta i investitora. Stavka sve komplet do gotovosti obračun po m2 postavljene keramike. Obračun sokla obračunava se zasebno u m'.
| Dobava podne ( 30*30 - protuklizne) keramike po uzoru na postojeće | m2 | 2 | 0 | 0
| Postava podne keramike | m2 | 2 | 0 | 0
3 | Dobava i postava zidne keramike
Pločice izvoditi prema specifikaciji projektanta i shemi polaganja iz izvedbene dokumentacije.Pločice određenih koeficijenta protukliznosti sukladno namjeni i poziciji prostora. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni, brtveni materijal, silikoniranje svih spojeva, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo (ne obračunava se u postavi keramike). Stavka također uključuje ugradnju profila na kutevima keramike, završetak i eventualne specijalne profile kod tuš kada ili staklenih stjena (tip prema odabiru projektanta). Kod postave podne keramike potrbno je voditi računa o svim padovima, potrebnom rezanju većih ili manjih površina te spajanju padova prema sifonima ili kako određeno projektom. Rezanje i spajanje potrebno je izvesti vrlo uredno i precizno (sve u jediničnoj cijeni postave, rezanje padova ne obračunava se zasebno). Lajsna i boje fugir mase te silikona prema odabiru projektanta i investitora. Stavka sve komplet do gotovosti obračun po m2 postavljene keramike. Obračun sokla obračunava se zasebno u m'.
| Dobava zidne ( 20*20) keramike | m2 | 30 | 0 | 0
| Postava zidne ( 20*20 ) keramike | m2 | 30 | 0 | 0
4 | Postavljanje zidne cokle
Stavka uključuje dobavu i ugradnju ( nadopunu) zidne cokle. Stavka uključuje sve komplet do gotovosti, obračun u m'.
| Postavljanje zidne cokle | m1 | 3 | 0 | 0
C | KERAMIČARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
D | GIPS KARTONSKI RADOVI
Sve stavke gipskartonskih radova uključuju postavu ojačanja u konstrukciji, na pozicijama kako je određeno izvedbenim projektom, a koja se odnose na ugradnju rasvjete, klima jedinica, ugradnja sanitarnih elemenata,…..Kao i bušenje rupa za ugradnju ugradbenih elemenata istih!!! Sve stavke uključuju sve komplet do gotovosti, potkonstrukcija prema uputi proizvođača, usklađena sa tipovima zidova, i visinama ugradnje. Stavka uključuje izdavanje atesta/garancije za izvedene radove. Otvori do 3,0m2 se ne odbijaju u obračunu količina, ali se špalete posebno ne obračunavaju. Sve linijske rupe, okrugle ili pravokutne , kao i sva ojačanja uključena su u jedničnu cijenu izrade zida/stropa i ne obračunavaju se zasebno. Sve radove nuditi u kvaliteti obrade spojeva Q3.
1 | Dobava i ugradnja pregradnog zida deb. 10 cm
Dobava materijala i ugradnja pregradnog zida ukupne debljine d=10 cm 2x gk ploča, Stavka uključuje bandažiranje spojeva i gletanje, sve komplet spremno za farbanje/završnu žbuku/keramičko opločenje. Sav potreban rad i materijal, kao i pomoćna skela, uključeno u jediničnu cijenu po m2. Eventualna bušenja rupa za postavu rasvjete, instalacija i sl uklučena u jediničnu cijenu po m2 i ne obračunavaju se zasebno. Sve spojeve između ploča, ploča i zidova pokitati. Sve spojeve između različitih površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom, te po završetku sve zagletati. Cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijal, pomoćnu skelu kao i sve dobave i transporte za izradu komplet gotovog zida. Radovi se izvode sukladno pravilima struke i prema projektu. Bandažiranje spojeva i masu za gletovanje koristiti originalnu . Sve komplet do gotovosti. Na pozicijama ugradnji sanitarnih elemenata, elemenata inetijera i sl predvidjeti ojačanja u zidu prikladna za nošenje predviđenih elemenata, ojačanja uključena u m2 zida i ne obračunavaju se zasebno. Vratni otvori u zidu se odbijaju. Obračun po m2 gotovog zida.
| zid sladoledarne | m2 | 26.46 | 0 | 0
| novo spremište domaćinstva | m2 | 30
D | GIPS KARTONSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
E | LIČILARSKI RADOVI
1. | Gletanje površina
Dobava materijala i gletanje površina u dvije radne operacije i to najprije grubim materijalom, a zatim finim. Maksimalna debljina mase za gletanje do 5 mm. Cijenom uključeno i završno brušenje prije bojanja. Prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim materijalima za tu namjenu koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Jediničnom cijenom moraju biti sadržani svi zahtjevi iz posebnih napomena, kao što moraju biti sadržani svi opisi i zahtjevi iz općih napomena ovog poglavlja. U CIJENU URAČUNITI I POTREBNE IMPREGNACIJE SN VEZE.
| zidovi | m2 | 5 | 0 | 0
2. | Ličenje zidnih površina
Dobava materijala i ličenje unutarnjih zidova bojom po izboru projektanta. Tamo gdje se postavlja zidna keramika, zidovi se liče od keramike do stropa. Ličenje bojom sve do potpunog prekrivanja podloge. Ličenje u minimalno 2 ruke sa svim potrebnim predradnjama. U stavci je uračunato i prethodno čišćenje zidova, popravak postojećih sitnih oštećenja i rupa, saniranje uslijed prodora vode i vlage, eventualno skidanje stare oštećene boje i priprema za nanošenje nove boje. Izvedba u svemu prema uputama proizvođača. U stavci odbijeni otvori preko 3m2. Obračun po m2.
| zidovi i stropovi nijansa bijela | m2 | 140 | 0 | 0
E | LIČILARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
F | BRAVARIJA
1 | unutarnja pvc vrata
Izrada, dobava i ugradnja unutranjih zaokretnih punih vrata , funkcionalno ispitivanje na objektu i puštanje u rad. Sastoji se od jednog krila koji radi samo kip. Boja ista kao ostatak već montiranih vrata U cijenu uračunati sve potrebno do potpune gotovosti i funkcionalnosti, sa svim potrebnim pričvršćenjima, okovom, sitnim inventarom i dr. Sve dimenzije izmjeriti na licu mjesta! Boja bijela
| unutarnja pvc vrata dim.90 x 210 cm | kom | 2 |  | 0
F | BRAVARIJA | UKUPNO |  |  | 0
I | PREUREĐENJE SLASTIČARNE (GOR) | UKUPNO: |  |  | 0
II | VIK
A | PREUREĐENJE DOVODA I ODVODA VODE
1. | Prva faza radova (Štemanje i postavljanje cijevi vode i odvoda) za domaćinstvo | kom | 1 |  | 0
2. | Druga faza radova (Nabava i montaža kutnih ventila,nabava manžeta 50/40,spajanje sifona,montaža lavandina,montaža špina) | kpl | 2 |  | 0
Napomena: Sanitarije te špine za lavandin i sudoper i sifone nabavlja investitor
A | PREUREĐENJE DOVODA I ODVODA VODE | UKUPNO |  |  | 0
II | VIK | UKUPNO: |  |  | 0
III | GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJA
1. | Dobava i ugradnja klimatizacijske jedinice
Dobava i ugradnja unutarnje ( zidne) i vanjske "monosplit" klimatizacijske jedinice; jačine 3KW, udaljenost vanjske jedinice do 15 metara; tip kao GREE
| Dobava i ugradnja klimatizacijske jedinice | kom | 1 |  | 0
2. | Izmicanje stropnog fenkoilera
Stavka podrazumijeva izmicanje stropnog fenkoilera na novu poziciju sa svim predradnjama: produžavanje cijevi, stropni ovjes , puštanje u rad i sve što je potrebno
| Izmicanje stropnog fenkoilera | kpl | 2 | 0 | 0
III | GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0

## el_troškovnik
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obvezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom (tehnički opis, nacrti), napraviti pregled postojećeg stanja, obilazak objekta te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Prije izvođenja bilo kakvih građevinskih radova u sklopu elektroinstalacija potrebno je ishoditi dozvolu i suglasnost od investitora, a koji će istu pribaviti po potrebi od projektanta. Dakle najstrože je zabranjeno bilo kakva intervencija u zidovima, podovima i sl bez prethodne konzultacije sa investitorom odnosno nadzornim inženjerom.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u tri primjeraka (digitalno u dwg formatu i printano).
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, naročito u slučajevima kabela većih presjeka.
Tekstove natpisnih pločica usuglasiti sa projektantom onosno upisati prema stvarno izvedenom stanju
Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama prema jednopolnoj shemi odnosno izvedenom stanju.
Sve razdjelnike opremiti ladicom za prihvat jednopolne sheme, te u istu postaviti unutar razdjelnika.
Oznake razdjelnika, natpisne pločice te sve ostale natpise na vratima izvesti graviranim plastičnim pločicama, učvršćenim vijcima.
Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove mora se raditi u skladu sa projektnom dokumentacijom te uputama i zahtjevima nadzornog inženjera.
Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
E | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI
Napomena: Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje postojeće elektrotehničke opreme, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora ili investitor. Svi poslovi demontaže u zoni zahvata moraju se izvršiti isključivo u dogovoru sa vlasnikom infrastrukture ili opreme. Pripremni radovi odnose se na postojeću opremu unutar objekta. Prije bilo kakvih radnji na instalaciji potrebno je osigurati beznaponsko stanje instalacije.
Pripremni radovi prije početka gradnje:
1.1 | Održavanje propisanih uvijeta ZNR/ZOP i osiguranja gradilišta za cijelo vrijeme trajanja radova. Ograđivanje, označavanje svih opasnih zona, ispitivanje privremenih instalacija, uređaja i sl. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Pripremni radovi prije početka gradnje: Provjera, uspostavljanje i osiguranje beznaponskog stanja unutar zone obuhvata. Odspajanje napojnih kablova, izoliranje, označavanje kabela unutar zone i sl. | sati | 2 |  | 0
Pripremni radovi u toku gradnje:
1.3 | Pripremni radovi u toku gradnje: Demnotaža i odvoz na mjesto koje odredi investitor; Razvodni ormari | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Pripremni radovi u toku gradnje: Demnotaža i odvoz na mjesto koje odredi investitor; Utičnice, rasvjeta, stalni priključci i ostalo | kpl | 1 |  | 0
E.01 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI
Napomena: U cijeni uračunata dobava , montaža i skladištenje razvodnih ormara. U ovoj stavci bez posebne napomene treba predvidjeti: štemanje, postavljanje, završna obrada oko razdjelnika i spajanje na instalaciju. Naknadni građevinski radovi neće se uvažavati. U izradi ormarića uračunati sav sitni i spojni materijal, bravice, natpise strujnih krugova, oznake karakteristika vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kučište o vrsti zaštite od indirektnog dodira. Sheme razvodnih ormara moraju se postaviti sa unutarnje strane vrata ormarića.
2.1 | RAZVODNI ORMAR SLASTIČARNA
Oznaka: RO-S
Mjesto ugradnje: HOTEL MAESTRAL
tip kao: Schrack Technik program: ZIDNI ORMAR ili jednako vrijedan proizvod: tip/model: proizvođač:
Izvedba/tip: Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 700x500x210 (VxŠxD)
| EAN-Code 9004840803297 Neto širina 500,00mm Neto visina 700,00mm Neto dubina 210,00mm Neto masa 19,51kg Disipacija snage -174,00W Min. temperatura okoline -20°C Maks. temperatura okoline 70°C Tip Zidni, čelični lim Maksimalna opteretivost 135kg IP stupanj zaštite IP65 Montažna ploča Pocinčani čelični lim 2mm Opteretivost montažne ploče 110kg Broj vrata 1 Opteretivost vrata 20kg Broj prirubnica 1 Boja RAL 7035 (svijetlo siva) Schrack pakiranje 1 Kom | kom | 1 |  | 0
Montaža na ormar:
2.1.1 | Gljivasto tipkalo crveno, deblokada zakretom | kom | 1 |  | 0
2.1.2 | Zaštitna kragna za gljivasta tipkala, žuta | kom | 1 |  | 0
2.1.3 | Natpisna pločica fi=60mm, 4-jezična, “Not-Aus” | kom | 1 |  | 0
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema proizvođača Schrack technik serije BM30 / AMPARO ili jednako vrijedno:
Ako izvođač nudi jednakovrijedan proizvod upisati koji: tip/model: proizvođač:
2.1.4 | Odvodnik prenapona COMBTECkl.B/C TNS 275/12.5kA | kom | 1 |  | 0
2.1.5 | Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/80A/50kA, MC1 | kom | 1 |  | 0
2.1.6 | Podnaponski isklopnik za MC1, 208-240V AC, sa 3m kabela | kom | 1 |  | 0
2.1.7 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA | kom | 5 |  | 0
2.1.8 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA | kom | 10 |  | 0
2.1.9 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.1.9 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 50A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.1.10 | FID sklopka 25-2-003/AC, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.1.11 | FID sklopka 63-4-003/AC, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.1.12 | LS-FI (KZS), C/32A/30mA, 3P+N, Tip AC, 6kA | kom | 2 |  | 0
2.1.13 | Ostali spojni materijal i pribor (kabelski kanali, uvodnice, red. stezaljke, izolatori, sabirnica za izjednačenje potencijala bakar, sabirnice, priključne stezaljke Cu/Steatit M8/,i slično). | kpl | 1 |  | 0
2.1.14 | Izrada, ugradnja i montaža | kpl | 1 |  | 0
2.1 | ukupno RO-S | kpl | 1 |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI
Dobava i polaganje napojnih kablova uvučeni u prethodno položene (podžbukno/u betonu/spušteni strop) cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima. Predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijevi i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje na strani ormara i potrošača prema projektu uključeno i sav spojni i montažni materijal. NAPOMENA: Prije narudžbe i rezanja kabela obavezna provjera dužine i trase na terenu.
Sekundarni energetski razvod:
Energetski NN kabel / polaganje u cijev/kanalica prema jednopolnoj shemi
3.1 | FG160R 5x6mm2 | m | 11 |  | 0
3.2 | FG160R 5x2,5mm2 | m | 12 |  | 0
3.3 | FG160R 3x2,5mm2 | m | 92 |  | 0
3.4 | FG160R 3x1,5mm2 | m | 26 |  | 0
Ostala oprema za energetski razvod:
3.5 | Razvodna kutija s poklopcem, podžbukna, 100x100xdubina 50mm | kom | 9 |  | 0
3.6 | Zazidavanje usjeka i šliceva električnih instalacija u zidovima i stropovima od opeke i betona, širine 5 cm do 40 cm. Zazidavanje izvesti opekom i produžnim mortom M 5 uz upotrebu "rabic" pletiva. Kompletan rad, materijal i skela te potrebno rabiciranje spojeva. | kpl | 1 |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
4.1 | Izrada priključaka metalnih masa unutar/izvan objekta (metalne konstrucije ogrtade, nosivi stupovi,aluminijska stolarija, metalne mase kuhinjske opreme etc.) na sustav za izjednačavanje potencijala uključivo pribor za učvrščivanje (kabelske stopice, vijke podloške navrtke i dr.) | kom | 12 |  | 0
4.2 | Kutija za dodatno izjednačenje potencijala RK 49 AU uključena sabirnica za izjednačenje potencijala i natpisi na priključenim kablovima | kom | 1 |  | 0
4.3 | Vodič PF-Y 1x6 mm² za spajanje metelne mase | m | 30 |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.05 | RASVJETA - montaža
Dobava i montaža rasvjetnih tijela. U ovoj stavci nudi se montaža (na zid, strop, u GKP - uračunata izrada rupa) rasvjetnih armatura, komplet sa montažnim priborom te spoj na instalaciju. Prije nabave provijeriti način montaže, u slučaju promjene na licu mjesta dogovoriti promjenu sa arhitektom interijera i projektantom elektro instalacija. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.
5.1 | Nadgradna stropna svjetiljka ILUXION SAGGITA, Cod.HY440A-2, LED SMD snage 40W, jačine svjetlosnoga toka 5320 Lm, temperature 4000 K, stupanj zaštite IP65, dim. 1200x60x65mm. Oznaka u projektu: R1
| Dobava: | kom | 3 |  | 0
| Montaža: | kom | 3 |  | 0
5.2 | Nadgradna stropna panik svjetiljka DUISA D-ECO, Cod. D-ECOLD 130-2 A, LED - AutoTest Non-maintened, jačine svjetlosnoga toka 170 Lm, stupanj zaštite IP43, dim. 245x82x56mm s odgovarajućem piktogramom za DOLJE. Oznaka u projektu: P1
| Dobava: | kom | 2 |  | 0
| Montaža: | kom | 2 |  | 0
E.05 | RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje opreme u modularnoj izvedbi tip kao Schrack eletric, program VISIO 45 za unutarnju montažu te Simon Urmet LINE program za IP55 vodonepropusnu montažu ili jednakovrijedan. Ponuđač ove instalacije zadužen je za spajanje svih modula unutar seta priključnica. U cijenu je uključeno spajanje svakog modula seta na pripadajući kabel. Kablovi položeni podžbukno u flexi cijevi, predvidjeti štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije , CS cijev te spajanje prema projektu i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje prema projektu uključeno i sav spojni materijal. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.Boju dogovoriti sa arhitektom interiera.
INSTALACIJSKE KUTIJE, NOSAČI I ZAVRŠNE MASKE
6.1 | SET 2M: Kutija okrugla fi 60 + Nosač s nožicama 2M + Okvir 2M | kom | 6 |  | 0
6.2 | SET 4M: Kutija 4M + Nosač s nožicama 4M + Okvir 4M | kom | 2 |  | 0
UTIČNICE I SKLOPKE
Utičnice:
6.3 | Šuko utičnica, 16A/250V, 2M
| Dobava: | kom | 4 |  | 0
| Montaža: | kom | 4 |  | 0
6.4 | Šuko utičnica, 16A/250V, 2M, sa poklopcem
| Dobava: | kom | 7 |  | 0
| Montaža: | kom | 7 |  | 0
Sklopke:
6.5 | Izmjenična sklopka, 16A/250V, bez poklopca,vijčane stezaljke,1M
| Dobava: | kom | 2 |  | 0
| Montaža (uključeno montaža poklopca): | kom | 2 |  | 0
6.6 | Poklopci / tipke za sklopke i tipkala:
6.6.1 | Slijepi pokrov, 1M | kom | 2 |  | 0
6.6.2 | Tipka (s nosačem tipke), 2M | kom | 2 |  | 0
E.06 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | SLABA STRUJA
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu, skladištenje i spajanje opreme u modularnoj izvedbi tip kao SCHRACK Technik ili jednakovrijedan. Ponuđač ove instalacije zadužen je za spajanje svih modula unutar seta priključnica i RACK ormara. U cijenu je uključeno spajanje svakog modula utičnice/priključnice na pripadajući kabel. Kablovi položeni podžbukno u flexi cijevi, predvidjeti štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije , CS cijev te spajanje prema projektu i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje prema projektu uključeno i sav spojni materijal. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.
Priključnice
7.1 | TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA
| Dobava: | kom | 1 |  | 0
| Montaža: | kom | 1 |  | 0
7.2 | Adapter za keystone RJ11/RJ45, 1M, bijeli
| Dobava: | kom | 1 |  | 0
| Montaža: | kom | 1 |  | 0
KABELI SLABE STRUJE
Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.
Dobava i polaganje kabela uvučeni u prethodno položene cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima, predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijev i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje prema projektu uključeno i sav spojni materijal
7.3 | Komunikacijski LAN kabel Cat. 6a F/FTP u cijevi Φ20 *dovod sa postojeće instalacije slabe struje | m | 50 |  | 0
E.07 | SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.08 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.)
Ispitivanja sa izdavanjem atesta, kako slijedi:
8.1 | Ispitivanje instalacija te pribavljanje potrebitih atesta i upustava prema programu kontrole, osiguranja kvalitete i HRN HD 60364-6: - utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja potencijala; - ispitivanje otpora izolacije vodiča električne instalacije - ispitivanje i kontrola ispravnosti rada razvodnih uređaja i ploča; -mjerenje impedancije petlje kvara - ispitivanje sigurnosne rasvjete - ispitivanje osvjetljenosti radnih prostora | komplet | 1 |  | 0
E.08 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
E. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
E.05 | RASVJETA - montaža |  |  |  | 0
E.06 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
E.07 | SLABA STRUJA |  |  |  | 0
E.08 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.) |  |  |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0