## List1
1. |  | SANACIJA FASADE MAESTRAL
Redni broj |  | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Cijena stavke (€) | NAPOMENA
STAVKA
| 1. | Montaža skele za fasaderske radove
Dobava, montaža i demontaža fasadne skele na koju se postavlja zaštitna mreža (skelarsko platno) čime se sprečava direktan utjecaj sunčevih zraka i vjetra te ostalih atmosferskih utjecaja. Prilikom izbora zaštitne mreže potrebno je voditi računa o njenoj vjetropropusnosti. Skelu je potrebno izvesti prema važećim tehničkim propisima. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.
Obračun po m2.
|  |  | m2 | 900 | 0 | 0
I/ILI usluge visinskih radova, odnsno ličenje sa užeta. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. | Pranje fasade
Pranje fasade visokotlačnim peračem. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Priključak vode i struje osiguran na lokaciji od strane investitora.
Obračun po m2.
|  |  | m2 | 900 | 0 | 0
| 3. | Djelomična sanacija postojeće fasade
Sanacija pukotina i oštećenja postojeće fasade. Potrebno je ukloniti postojeći sloj fasde do tvrde podloge, pripremiti podlogu te premazati proizvodom kao MAPEFER te zakrpati reparaturnim mortom. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Detalji vidljivi na slikama ali preporuča se obilazak objekta
Obračun po m2.
|  |  | m2 | 30 | 0 | 0
| 4. | Akrilna fasadna boja
Bojanje fasade akrilnom fasadnom bojom prema izboru investitora sa svim potrebnim predradnjama. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Obračun po m2.
|  |  | m2 | 900 | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO FASADERSKI RADOVI | 0