## Troškovnik
Investitor: Aminess Novigrad, Novigrad
Građevina: Emonia | Personalni smještaj AC Sirena
Lokacija građevine: Novigrad
Zamjena dotrajalih tuš kada u personalom smještaju AC Sirena
Napomena: Prije izrade ponude, ponuđač je u obavezi pregledati postojeće stanje objekta, te prema uvidu u stanje objekta izraditi ponudu za radove!!! Sve radnje na rušenjima obavljati pažljivo, prema opisima iz općih uvjeta, uz poštivanje pravila i opisa rušenja iz projekta statike. Susjedne površine i objekte uz predmetni obuhvat zahvata po izvedbi radova dovođenje u prvobitno stanje. Rušene/demontirane dijelove koje Investitor odluči zadržati Izvođač ima obavezu pažljivo demontirati, na način da se ne dese veća oštećenja, odlaže na poziciju koju odredi Investitor. Za dijelove objekata/opreme koje Investitor do početka rušenja ne daje nalog da će se koristiti na drugoj lokaciji Izvođač iste po demontaži/rušenju zbrinuti na gradskoj deponiji bez obzira na udaljenost istog od lokacije zahvata.. Sve količine demontiranih/rušenih pozicija obračunavaju se u sraslom stanju.
|  | jed | količina | jedinična cijena | ukupno | napomena
1. | Demontaža postojećih keramičkih tuš kada
1.a | Stavka obuhvaća demontažu postojećih keramičkih tuš kada dimenzija 80x80, demontažu pločica oko kada, jednog reda zidnih pločica i jednog reda podnih pločica. Stavka također obuhvaća uklanjanje ljepila i čišćenje podloge nakon demontaže te utovar i odvoz šute na deponij. | kpl | 4 | 0 | 0
2. | Priprema podloge za montažu
2.a | Stavka obuhvaća eventualno ravnanje podloge oštećene prilikom demontaže cementnim mortom te nanošenje hidroizolacije. | kpl | 4 | 0 | 0
3. | Vodoinstalaterski radovi
3.a | Dobava sifona za tuš kadu | kom | 4 | 0 | 0
3.b | Spajanje sifona i kontrola odvoda | kom | 4 | 0 | 0
3.c | Dobava akrilne tuš kade 80x80 | kom | 4 | 0 | 0
3.d | Postavljanje i niveliranje tuš kade | kom | 4 | 0 | 0
3.e | Brtvljenje i silikoniranje spojeva | kom | 4 | 0 | 0
4. | Keramičarski radovi
4.a | Dobava zidnih pločica (iste ili slične kao postojeće). Zidne pločice dim 20x25 | m2 | 6 | 0 | 0
4.b | Dobava podnih pločica (iste ili slične kao postojeće). Podne pločice dim 24x24 | m2 | 2 | 0 | 0
4.c | Montaža pločica. Stavkom je obuhvaćena montaža zidnih i podnih pločica, fugiranje i silikoniranje, kao i dobava ljepila, fugir mase, silikona i svih potrebnih materijala i alata. | m2 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0