## PonTr
PONUDITELJ:
PONUDA br:
Datum i mjesto:
Godišnje održavanje transformatorskih postrojenja na destinaciji Novigrad
Redni broj | Opis stavke | JM | Kol. | JC | UKUPNO | NAPOMENA
I | Transformatorsko postrojenje "TS Tere"
1. | Termovizija TS 10(20) kV sa izradom izvještaja | kom | 1 |  | 0
2. | Pregled i čišćenje TS | kom | 1 |  | 0
3. | Čišćenje SN postrojenja u beznaponskom stanju, pregled uljne jame, kontrola ulja u TR, pritezanje svih spojeva, podmazivanje i kontrola svih rastavljača | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje ispravnosti rada zaštite transformatora | kom | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
6. | Revizija NN prekidača | kom | 1 |  | 0
7. | Revizija SN prekidača | kom | 1 |  | 0
8. | Revizija SN rastavljača | kom | 1 |  | 0
9. | Revizija SN učinskog rastavljača | kom | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje VN kabla trafo polja i napojnih polja naponom 5kV | kom | 1 |  | 0
11. | Uzimanje uzorka trafo ulja i ispitivanje izolacije ulja i izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
12. | Održavanje SF6 SN postrojenja - funkcionalno ispitivanje | kom | 1 |  | 0
13. | Iskopčavanje i ponovno ukapčanje TS sa izdavanjem dopusnice za rad | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada izvješća o izvršenim radovima | kom | 1 |  | 0
| Ukupno TS Tere, € |  |  |  | 0
II | Transformatorsko postrojenje "TS Autokamp"
1. | Termovizija TS 10(20) kV sa izradom izvještaja | kom | 1 |  | 0
2. | Pregled i čišćenje TS | kom | 1 |  | 0
3. | Čišćenje SN postrojenja u beznaponskom stanju, pregled uljne jame, kontrola ulja u TR, pritezanje svih spojeva, podmazivanje i kontrola svih rastavljača | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje ispravnosti rada zaštite transformatora | kom | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
6. | Revizija NN prekidača | kom | 1 |  | 0
7. | Revizija SN prekidača | kom | 1 |  | 0
8. | Revizija SN rastavljača | kom | 1 |  | 0
9. | Revizija SN učinskog rastavljača | kom | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje VN kabla trafo polja i napojnih polja naponom 5kV | kom | 1 |  | 0
11. | Uzimanje uzorka trafo ulja i ispitivanje izolacije ulja i izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
12. | Održavanje SF6 SN postrojenja - funkcionalno ispitivanje | kom | 1 |  | 0
13. | Iskopčavanje i ponovno ukapčanje TS sa izdavanjem dopusnice za rad | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada izvješća o izvršenim radovima | kom | 1 |  | 0
| Ukupno TS Autokamp, € |  |  |  | 0
III | Transformatorsko postrojenje "TS Lokvine"
1. | Termovizija TS 10(20) kV sa izradom izvještaja | kom | 1 |  | 0
2. | Pregled i čišćenje TS | kom | 1 |  | 0
3. | Čišćenje SN postrojenja u beznaponskom stanju, pregled uljne jame, kontrola ulja u TR, pritezanje svih spojeva, podmazivanje i kontrola svih rastavljača | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje ispravnosti rada zaštite transformatora | kom | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
6. | Revizija NN prekidača | kom | 1 |  | 0
7. | Revizija SN prekidača | kom | 1 |  | 0
8. | Revizija SN rastavljača | kom | 1 |  | 0
9. | Revizija SN učinskog rastavljača | kom | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje VN kabla trafo polja i napojnih polja naponom 5kV | kom | 1 |  | 0
11. | Uzimanje uzorka trafo ulja i ispitivanje izolacije ulja i izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
12. | Održavanje SF6 SN postrojenja - funkcionalno ispitivanje | kom | 1 |  | 0
13. | Iskopčavanje i ponovno ukapčanje TS sa izdavanjem dopusnice za rad | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada izvješća o izvršenim radovima | kom | 1 |  | 0
| Ukupno TS Lokvine, € |  |  |  | 0
IV | Transformatorsko postrojenje "TS AC Sirena"
1. | Termovizija TS 10(20) kV sa izradom izvještaja | kom | 1 |  | 0
2. | Pregled i čišćenje TS | kom | 1 |  | 0
3. | Čišćenje SN postrojenja u beznaponskom stanju, pregled uljne jame, kontrola ulja u TR, pritezanje svih spojeva, podmazivanje i kontrola svih rastavljača | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje ispravnosti rada zaštite transformatora | kom | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
6. | Revizija NN prekidača | kom | 1 |  | 0
7. | Revizija SN prekidača | kom | 1 |  | 0
8. | Revizija SN rastavljača | kom | 1 |  | 0
9. | Revizija SN učinskog rastavljača | kom | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje VN kabla trafo polja i napojnih polja naponom 5kV | kom | 1 |  | 0
11. | Uzimanje uzorka trafo ulja i ispitivanje izolacije ulja i izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
12. | Održavanje SF6 SN postrojenja - funkcionalno ispitivanje | kom | 1 |  | 0
13. | Iskopčavanje i ponovno ukapčanje TS sa izdavanjem dopusnice za rad | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada izvješća o izvršenim radovima | kom | 1 |  | 0
| Ukupno TS AC Sirena, € |  |  |  | 0
| UKUPNO, €: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
- Radovi i zamjena materijala se ne uključuju u cijenu održavanja te će se, ukoliko se prilikom servisa utvrdi potreba za njima, obračunati dodatno.